附表一

混凝土拌合站建设施工分包一览表

| 临建内容 | 宜金高速XJ16合同段1#、2#拌合站场站建设、临时便道 |
| --- | --- |
| 位置 | K84+015～K90+800 |
| 主要内容 | 1#、2#混凝土拌合站及临时便道土石方、场地硬化、截排水沟、挡土墙，住房和办公区建设及装修，水电安装等 |
| 建设工期 | 3个月 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房，厚度不小于7.5cm。 场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理， C20混凝土硬化厚度20cm；加工生产厂区场地20cm厚C20混凝土硬化；生活办公区10cm厚C20混凝土硬化。 厂房：采用彩钢棚搭建，净高不小于11.5m。 |

附表二

投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 有一个及以上类似施工安全管理经验，具有安全员C级资格证书。 |
| 4 | 技术员 | 技术管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 5 | 内业人员 | 负责内业工作 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表三

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 总数量 | - 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 220 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2015年1月后 | 自有设备需提供发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 压路机 | 20T | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 3 | 装载机 | 50型 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 自卸车 | 20m³ | 辆 | 2 |  |  |  |  |  |

拟投入机械明细表（最低要求）