附表一

四川交投建设工程股份有限公司达州养护基地

场站土建工程项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段 名称 | 里程段落 | 长度（m） | 工程规模概况 | 工作内容（详情见达州养护基地场站土建工程清单明细） | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 主要为养护基地的平整场地、挖填土石方、边坡处治、附属工程等 | 挖石方（次坚石）约15.3万方；回填填土石方（利用次坚石）约15.1万方；挖方段边坡防护(挂网喷砼8-10cm）约6800㎡；填方段护坡防护（网格护坡）约3610.36㎡；20cm厚C20砼场地硬化(拌和站)约872m³；C20砼排水边沟约102m³；污水排水管HDPE双壁波纹管DN300约500m；C15板房基础厚15cm约300m³；M7.5水泥砂浆砌砖(旗台、大门)约48m³；2cm厚M10水泥砂浆抹灰(旗台、大门)约240m³；粘瓷砖（旗台、大门）约13.6m³；C20砼化粪池约14.48m³；停车区表标线20㎡；C20砼化粪池约14.48m³；M7.5水泥砂浆砌砖(花台)m³；20cm厚C20砼场地硬化(拌和站)约5319.6m³；隔墙C20砼约640m³；；C20砼基座（拌合楼、配料仓、储油罐等）约735m³；C15板房基础厚15cm约84m³；C20砼排水边沟393.6m³；2cm厚钢盖板约142.5㎡；M7.5水泥砂浆砌砖(基础)约61m³；2cm厚M10水泥砂浆抹灰(基础)约240㎡；锌钢护栏约450m；M7.5水泥砂浆砌砖立柱约5m³；2cm厚M10水泥砂浆抹灰立柱约20㎡；粘瓷砖立柱约20㎡；伸缩式电动门约15m；C20砼沉砂池（洗车）约18.9m³；砖砌蓄水池约19.584m³；临边防护栏杆52m | 4个月（具体以甲方要求为准） | 具体参数以设计图纸为准 |

附表二

四川交投建设工程股份有限公司达州养护基地场站土建工程项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 附属工程 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）至少具有1个路基土石方建设施工项目施工业绩 |  |

附表三

| 四川交投建设工程股份有限公司达州养护基地 场站土建工程项目拟投入人员配置表(最低要求） 适用于本标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量、安全、内业工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

四川交投建设工程股份有限公司达州养护基地 场站土建工程项目拟投入设备明细表(最低要求） 适用于本标段

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机（带破碎头）; 330; 台; 5; 0.5; 1; 2016年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 220型; 台; 2. 3; 压路机; 20T; 台; 2; 0.5; 0.5. 4; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 5; 自卸汽车; 15m³; 辆; 5. 6; 发电设备; 300kw; 台; 1. 7; 移动式混凝土输送泵; HBT60C; 台; 1. 8; 风镐; 台; 2. 9; 电焊机; 套; 2. 10; 空压机; 14m³/min; 台; 2. 11; 污泥自卸车; 5m³; 台; 1.

注：1、若四川交投认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。