附表一

碎石加工场、弃土场及便道临建工程施工分包一览表

| 临建内容 | G4216线宜金高速公路XJ9项目部XJ9-5碎石加工场、弃土场及便道临建工程项目 |
| --- | --- |
| 位置 | K45+152～K51+037 |
| 主要内容 | 土石方、排水、防护、涵洞、场地及便道的硬化、钢结构彩钢大棚料仓等。 |
| 建设工期 | 3个月 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 |
| 建筑用材要求 | 涵洞：1-Φ1.0m钢筋砼圆管涵； 彩钢棚：顶面采用2000mm*1000*0.6m 、（立面、侧面围挡）采用2000mm*1000*0.5m。 彩钢围挡采用2500mm*1000*4mm。 |

附表二

投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 技术员 | 技术管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 有一个及以上类似施工安全管理经验，具有安全员C级资格证书。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以10万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表三

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 总数量 | - 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 220 | 台 | 2 |  | 1 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 压路机 | 20T | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 3 | 装载机 | 50型 | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 雾炮机 | XYE-WPJ1 | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自卸车 | 20m³ | 辆 | 2 |  |  |  |  |  |

拟投入机械明细表（最低要求）

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。