附表一

四川省钢构智造有限公司钢结构厂房金属围护结构工程招标范围、包件划分及工期统计表

| 序号 | 包件名称 | 预估工程量（m2） | 工程内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZZ-WHJG1 | 建筑面积：185242.63 其中： 屋面：约176016.78 墙面：约52023 | 主要内容包括屋面、墙面（主、副檩条，拉杆、隅撑、门窗梁柱、屋脊拉条、排烟天窗底座、采光板龙骨连接件、彩钢板、夹芯板、屋面保温板、屋面防水等）等材料采购、加工、运输、安装；防排烟系统、天沟、虹吸、门窗等的采购及安装和资料移交等； | 暂定120天 |  |

附表二

四川省钢构智造有限公司钢结构厂房金属围护结构工程资质及业绩基本要求

| 序号 | 项目特征 | 资质要求 | 业绩要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合厂房屋面、墙面维护结构 | - 具有独立法人资格，持有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证，须具备国家行政主管部门核发的有效钢结构工程专业承包壹级资质，建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质，如以上资质证书有续延情况的需提供行政主管部门证明材料。 | 近5年（2017年1月1日至今）至少已完工2个单体建筑面积5万平方米及以上的工业厂房或物流厂房金属围护结构工程施工业绩。 | 业绩证明材料须体现工程量、项目经理、工程内容等信息。 |

注：1、业绩必须提供合同、清单以及对应的部分发票（材料采购和安装各1张）或甲方证明材料，业绩证明材料须能证明完成业绩的真实性。

2、业绩要求时间以合同交工验收时间为准。

附表三

四川省钢构智造有限公司钢结构厂房金属围护结构工程主要管理人员最低要求

| 人员 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | ①具有一级建造师(房屋建筑工程)资格证书、安全生产考核合格证书（建安B类）。 ②在工业或物流厂房项目中担任过项目经理或项目总工。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 项目总工 | 1名 | ①具有高级工程师及以上技术职称（房建相关专业）。 ②在工业或物流厂房项目中担任过项目经理或项目总工。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 专职安全员 | 3名 | ①安全生产考核合格证（建安C类）。 ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 资料员 | 1名 | 负责协作段落内的所有技术内业、变更、计量和结算等管理工作。 |
| 施工员 | 2名 | 负责协作段落内的现场施工等管理工作。 |
| 测量员 | 1名 | 负责本项目所有测量放样工作。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换项目经理的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

四川省钢构智造有限公司钢结构厂房金属围护结构工程投入设备最低要求

| 序号 | 设备用途 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压型钢板加工设备 | 压型机 | 屋面内版型 | 1台 | 最低要求 |
|  |  | 压型机 | 屋面外版型 | 1台 |  |
| 2 |  | 压型机 | 墙面内板型 | 1台 |  |
|  |  | 压型机 | 墙面外板型 | 1台 |  |
| 3 |  | 折弯机 |  | 1台 |  |
| 4 |  | 分条机 |  | 1台 |  |
| 5 |  | 折边机 |  | 1台 |  |
| 6 |  | 锁缝机 |  | 4台 |  |
| 7 |  | 成型机组 |  | 1台 |  |
| 8 | 复合夹芯板加工设备 | 复合夹芯板成型机 | 50-240mm | 1台套 | 生产能力：3000m2/d.台套 |
| 9 | 现场安装施工机械设备 | 汽车吊 | 25T | 2台 | 最低要求 |
| 10 |  | 直臂车 | 85/125 | 2台 |  |
| 11 |  | 升降台 | 6-16m | 2台 |  |
| 12 |  | 叉车 | 3-5T | 2台 |  |
| 13 |  | 电焊机 |  | 4台 |  |
| 14 |  | 发电机 | 2KW | 1台 |  |

注：①若监理工程师或招标人认为投标人配备的加工设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

②本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，其余设备需在拟投入本项目设备中全部列举出来，并以书面形式纳入合同附件