### 附表一

四川交建集团科研基地项目土石方、基坑支护、降排水、临建工程施工分包

合同段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段名称 | 类别 | 施工内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KYJD-1 | 施工分包 | - 土石方、基坑支护、降排水工程范围内的开挖土方约196885.6m³，连砂石213512.03m³，支护桩约350根，降水井30口，截水沟750m，沉砂池6个等全部相关内容及甲方提供材料外的所有材料。 - 施工图上包含的项目驻地、民工生活区建设的集装箱、板房、绿化、给排水、场地硬化、供配电安装等所有施工内容。 3、1#2#地块现场临水临电包含消防管网、洗车槽、沉淀池、路面硬化及其他零星工程。（详见施工图纸） | 150日历天 | 本次招标工程数量为暂定，最终工程量以现行计量计价规范、审计、业主、招标人确认的量为准（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |

### 附表二

四川交建集团科研基地项目土石方、基坑支护、降排水、临建工程

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KYJD-1 | 施工分包 | 具有政府主管部门颁发的地基与基础工程专业承包壹级资质。 | 具备一个近五年内（自2017年12月1日）起至今具有一个在建或已完工的房屋建筑地基与基础工程施工业绩（包括劳务分包、专业分包、施工总承包业绩）。 | 以提供的合同协议书签订时间或竣工验收报告为准。 |

附表三

四川交建集团科研基地项目土石方、基坑支护、降排水、临建工程施工分包

KYJD-1拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数/队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 须具备有效的安全生产考核合格C证 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 |  |
| 5 | 内业人员 | 工程资料编制、填写、整理、收集、结算等相关工作 | 2 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

四川交建集团科研基地项目土石方、基坑支护、降排水、临建工程施工分包

KYJD-1拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 装载机 | 50型 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 挖掘机 | 260型及以上 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 挖掘机 | 60型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 自卸汽车 | 20吨 | 辆 | 37 |  |  |  |  |
| 5 | 旋挖机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 注浆机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 吊车 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋调直机 | JK66 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋断料机 | GQ40-21 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电焊机 | AX300 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 空压机 | 12m3 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 砼喷射机 | PZ-5B（干喷） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 柴油发电机 | 250KW/h | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 发电机 | 20KW/h | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 冲击钻 | 手提 | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 抽水泵 | 口径100mm | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 18 | 钻机 | HM90 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 钻井机 | -- | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 压路机 | 25T及以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 洒水车 | 8m³ | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。