### 附表一

达州绕城高速公路西段项目施工总承包RX1合同段10KV电力建设项目工程规模、工期统计表

| 分段名称 | 主要施工内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL-1 | 新架设10KV线路29.57公里，安装10KV台区15台、新建10KV出线间隔一个。 | - 100天 | 1.此费用为包干价，含工程本体、防火通道、线路赔偿（塔基占地、防火通道占地、林木砍伐补偿、植被恢复、青苗补偿等）等全费用； 2.公路工程完工后的临时电力线路及设备的拆除、维修和保养，以确保拆除的设备能投入其他项目正常使用，并负责此部分设备10年内（含本工程工期）的设备保养及维修。 |
| DL-2 | 新架设10KV线路19.215公里，安装10KV台区13台。 | 100天 | 1.此费用为包干价，含工程本体、防火通道、线路赔偿（塔基占地、防火通道占地、林木砍伐补偿、植被恢复、青苗补偿等）等全费用； 2.公路工程完工后的临时电力线路及设备的拆除、维修和保养，以确保拆除的设备能投入其他项目正常使用，并负责此部分设备10年内（含本工程工期）的设备保养及维修。 |

### 附表二

达州绕城高速公路西段项目施工总承包RX1合同段10KV电力建设项目

施工分包施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL-1 | 具有政府主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资格；具有电力监管机构核发的肆级及以上承装、承修电力设施许可证。 | 近5年内(2017年12月1日起至今，以签订合同时间为准）完成不少于5个类似电力施工业绩。 | - 以提供的合同协议书或交工证书为准 |
| DL-2 | 具有政府主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资格；具有电力监管机构核发的肆级及以上承装、承修电力设施许可证。 | 近5年内(2017年12月1日起至今，以签订合同时间为准）完成不少于5个类似电力施工业绩。 | - 以提供的合同协议书或交工证书为准 |

附表三

达州绕城高速公路西段项目施工总承包RX1合同段10KV电力建设项目

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | ①具有二级注册建造师资格证书（注册类别“机电工程”）。 ②安全生产考核合格证书（B类）。 ③在电力建设项目中担任过项目经理或副经理或项目总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 2 | 项目总工 | 1名 | ①具有电力相关专业中级及以上技术职称 ②安全生产考核合格证（B类）。 ③在电力建设项目中担任过项目经理或项目副经理或项目总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 3 | 安全负责人 | 1名 | ①安全生产考核合格证（C类）。 ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 4 | 技术员 | 3名 | ①具有岗位证或技术员及以上职称。 ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |

注：

1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向总包部请假并得到批准。