### 附表一

四川交建“总部基地”施工临时用电工程项目

### 工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 类别 | 施工内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临电工程 | 专业分包 | 从供电局下发的供电方案中指定的下线杆”T”节点至箱变末端，包含箱变的基础、箱变安装调试通电移交。具体施工内容详见图纸及清单。 | 30日历天 | 本次招标为固定单价合同，工程数量为暂定，最终工程量以现行计量计价规范、审计、业主、招标人确认的量为准（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |

### 附表二

四川交建“总部基地”施工临时用电工程项目

### 施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临电工程 | 专业分包 | 具有政府主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上等级资质。 | 具备一个近五年内（自2017年12月1日）起至今具有一个在建或已完工的电力安装工程 | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

四川交建“总部基地”施工临时用电工程项目

### 拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数/队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 须具备有效的安全生产考核合格C证 |
| 4 | 施工员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以5万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

四川交建集团科研基地施工用电工程投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 60型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 吊车 | 25吨以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 自卸式汽车吊 | 20吨以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 交流电焊机 | BX6-400 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 切割机 | BX6-200-2 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 砂轮切割机 | Ф300 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 角磨机 | Ф100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机 | TFW2-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。